## Slide 1
物理实验（下） 自选实验(一)
同济大学物理实验中心
2022-2023学年第二学期

## Slide 2
数字全息实验（物理馆302）
QQ群：516138949

## Slide 3: 实验报告要求：
书写在实验报告纸上
报告内容：
1、目的
2、原理
3、实验步骤
4、实验仪器图
5、实验数据处理
6、实验结果及讨论
7、思考题
（详见实验指导书）
预习部分手写
电脑或手写

## Slide 5: 数字全息实验
物理实验课程
同济大学物理实验中心

## Slide 6: 教学目的
掌握数字全息的基本原理与实验过程；
掌握菲涅尔数字全息的原理与方法；
掌握两种滤波算法。

## Slide 7: 全息基本原理
全息照相术是利用光的干涉和衍射原理，将物体反射的光波以干涉条纹的形式记录下来，并在一定条件下再现原物体的三维像。
由于干涉条纹的空间频率很高，因而要求记录介质具有很高的分辨率。
常用的记录介质主要采用具有很高分辨率的全息底片，但由于其感光灵敏度低，所需曝光时间长，因而对记录系统的稳定性具有较高要求。另外，全息底片记录全息图后，需要进行显影和定影等冲洗处理。

## Slide 8: 数字全息
数字全息照相采用光敏电子器件CCD代替传统全息记录材料来完成全息记录。
再现时，采用数字方法，模拟光波衍射来再现物体光波，因而省去了光学再现装置。

## Slide 9: 数字全息工作原理
数字全息也包括记录和再现两个步骤：
首先，物体表面发出的物体光波与参考光波在CCD靶面发生干涉，其光强分布由CCD记录，并送到计算机保存，其结果是一个数字矩阵，即数字全息图；
其次，由计算机模拟光波衍射来再现物体光波，通过数值计算，获得再现光波的复振幅分布。

## Slide 10: 工作原理图
参考光
物光
来自激光器的光波经分光镜分束后变成两束光波，其中一束为物体光波，该光波经反射镜反射并经扩束镜扩束后照明物体，然后经物体漫反射后再垂直照射CCD靶面；另一束为参考光波，该光波经反射镜反射并经扩束镜扩束后直接照射CCD靶面，参考光波相当于来自物面上一点的球面参考光波。物体光和参考光在CCD靶面由于相干叠加而形成菲涅耳全息图。

## Slide 11
数字全息记录
设物面上的物体光波复振幅为，则在菲涅耳衍射区，CCD靶面处物体光波复振幅为：
式中，是物面与CCD靶面之间的距离。用卷积表示可表示为：
其中为脉冲响应函数，由下式表示
（1）

## Slide 12
数字全息记录
设照射CCD靶面的参考光波复振幅为，则物体光波和参考光波的干涉面在CCD靶面产生的光强分布为：
式中，前两项是物体光波和参考光波的强度分布，其中参考光波一般都选用平面光波或球面光波，因而是常数或近似常数，而是物体光波在记录面上的强度分布，它是不均匀的，单实验上一般都让它比参考光弱很多，因此前两项基本上是常数。后两项是干涉项，包含物体光的振幅和相位信息。参考光作为高频载波，其振幅和相位都受到物体光波的调制，将式（1）代入式（2） 并忽略exp因子，得：
（2）

## Slide 13
数字全息记录
CCD记录的是离散光强分布，全息图被CCD记录，数学上相当于被抽样，离散成二维阵列，再以数字形式存储于计算机中。设CCD的有效像素为，相邻像素中心间距为，光学填充因子为，则像素尺寸为，光敏面尺寸为。因此，CCD记录的离散光强分布为：
考虑到CCD在采样过程中的积分效应，则离散光强分布为：
CCD记录的干涉光强由数据采集卡采集并量化后送到计算机中保存，其结果是一个数字矩阵，即数字全息图。

## Slide 14
数字全息再现
在数字全息中，再现过程并不需要实际进行，而是由计算机模拟光学全息中的再现过程，根据衍射公式进行数值计算，从而获得物体光的复振幅分布。
数字全息再现过程分为两步：
（1）用再现光波与全息图相乘，从而得到透过全息图的再现物体光；
（2）根据标量衍射理论，数值模拟光波在自由空间的衍射过程，计算聚焦像平面的再现物体光的数字分布，得到物体的光强分布和相位分布。

## Slide 15
数字全息再现
设再现光波为，其相应的离散形式为：
用该再现光波照射全息图，即再现光波与全息图强图相乘，照射后的透射光波可表示为：
其离散形式为：

## Slide 16
数字全息再现
在距离全息图为：
如果用卷积表示，则可表示为：
式中

## Slide 17
数字全息再现
忽略exp因子，得
在离轴数字全息中，再现像在空间是分开的，因此如果仅考虑再现实像，有
其离散形式为
因此可得光强和相位分布分别为
和

## Slide 18
谢谢！